## 浴場循環ろ過装置保守点検書
浴場循環ろ過装置保守点検書
納入先名
|  |  | 殿 |  |  |  |  | 確認者名
下記のとおり保守点検を 令和 年 月 日 実施完了しました。
月度 | 型式 |  |  |  | 浴場名 |  |  | 点検作業者
ろ過方式 ： ろ過砂 ・ カートリッジ | [5 empty] | 設定年式： |  |  |  | 処理能力 ： |  |  |  | ㎥/Ｈ
種別 ： バルブモーター ・ ボールバルブ ・ エアー弁 ・ ゲート弁 ・ 三方弁 ・ 五方弁
■ 主要事項 必ず記入のこと 該当のないものは－印を付ける
●運転タイマー設定１ ： | [6 empty] | ●運転タイマー設定２ ：
●逆洗洗浄移行 ： |  |  |  |  | ●逆洗・洗浄時間 ： |  |  |  | 分 | ●洗浄・休止時間 ： |  |  |  | 分
●ﾊﾞｲﾌﾗﾞ又はｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ： |  |  | A |  | ●タンク径 ： |  |  |  | mmφ | ●ポンプ型式 ：
●電動機 ： |  |  | kW |  | ●呼水 ： 要 ・ 不要 |  |  |  |  | ●ﾊﾞﾙﾌﾞﾓｰﾀｰ型式 ：
■注入装置
| 型式 |  | ｽﾄﾛｰｸ・目盛 |  | パルス |  | 間欠タイマー |  | 希釈率 | タンク |  | 薬品残数 |  | 残液量
塩素剤注入装置 |  |  |  | ％ |  | PLS/min | 分注入 分休止 |  | １： |  | L |  | 本 |  | L
凝集剤注入装置 |  |  |  | ％ |  | PLS/min | 分注入 分休止 |  | １： |  | L |  | 本 |  | L
■能力判定
|  | 前回点検値 |  | 今回点検値 |  |  | 判定 |  | 判断基準
ポンプ電流A | [8 empty] | 定格電流値以内であること
ろ過タンク圧力 Mpa | [8 empty] | 指定と大差がないこと
■ 一般事項 良い箇所はレ印 やや悪い△印 修理必要箇所○印 本日修理済み㋥
制御盤 |  | 運転タイマー・他タイマー・マッグネット・表示ランプ・スイッチ・配線・電流計・電圧計・漏電ブレーカー
防塵器 |  | 本体・蓋締付け・パッキン・スクリーン・ドレン弁
塩素剤注入装置 |  | タンク・ヘッド・ダイヤフラム・ホース・継手・注入弁・液漏れ・フード弁
凝集剤注入装置 |  | タンク・ボールタップ・ホース・ホースバンド・配管・バルブ動作・電磁弁
工程弁 |  | 工程移動・回転・水漏れ
ろ過ポンプ |  | 異音（基礎・ベアリングP/M・カップリングゴム） 水漏れ（主軸劣化・グランドパッキン・メカニカルシール）
弁・配管 |  | 開閉動作（吸込弁・吹出弁・排水弁） 水漏れ（吸込弁・吹出弁・排水弁）
本体 |  | 空気抜系・本体ドレン・パッキン・圧力計・覗き窓・カートリッジフィルター 本
その他 |  | 本体パッキン・塗装・フィルター押え・フィルター
遊離残留塩素濃度 |  | mg/L
●所見 Ａ 良好 Ｂ おおむね良好 Ｃ 修理必要
●特記事項
見積書 ： 不要 ・ 要 （No. ）
作成者 ：